| FiltrFiltrex 1000 |  | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Ilość |  |  |  |
| Żwir 2-8 mm (kg) | 120 |  |  |  |
| Żwir 0,8-2 mm(kg) | 120 |  |  |  |
| Piasek 0,4-0,8 | 420 |  |  |  |
| Hydroantracyt | 390 |  |  |  |
| Usługa wymiany | 1 |  |  |  |
| Ilość filtrów | 4 |  |  |  |
| Filtr Filtrex 2000 |  |  |  |  |
| Nazwa | Ilość |  |  |  |
| Żwir 2-8 mm(kg) | 500 |  |  |  |
| Żwir 0,8-2 mm(kg) | 500 |  |  |  |
| Piasek 0,4-0,8 | 1884 |  |  |  |
| Hydroantracyt | 1884 |  |  |  |
| Usługa wymiany | 1 |  |  |  |
| Ilość filtrów | 2 |  |  |  |
| Filtr Filtrex 1600 |  |  |  |  |
| Żwir 2-8 mm(kg) | 309 |  |  |  |
| Żwir 0,8-2 mm(kg) | 309 |  |  |  |
| Piasek 0,4-0,8 | 1206 |  |  |  |
| Hydroantracyt | 1206 |  |  |  |
| Usługa wymiany | 1 |  |  |  |
| Ilość filtrów | 2 |  |  |  |