Włocławek, 19.07.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO.331.17.2024
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto 
nie przekracza 130.000,00 zł.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku.

NIP: 8883031255,

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

- „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu 
i Rekreacji we Włocławku” – wymiana oświetlenia hali głównej MBM na lampy LED.

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż lamp halogenowych i montaż w ich miejsce opraw LED. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem branży elektrycznej. Kosztorys ma charakter pomocniczy.

W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:

- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca urządzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym 
z Zamawiającym.

- Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z opracowaną i przedłożoną dokumentacją, obowiązującymi normami, wiedzą, przepisami BHP.

- Po wykonaniu zadania Wykonawca wykona pomiary natężenia światła, których wyniki nie mogą być gorsze od określonych w projekcie.

- Wykonawca przygotuje oraz przekaże Zamawiającemu, dokumentację powykonawczą (2 komplety).

- Dokumentacja powykonawcza winna mieć formę zwartego, jednorodnego, jedno- 
lub wielotomowego opracowania. Podpisanie protokołu odbioru końcowego może nastąpić po akceptacji ww. dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przekaże pomiary elektryczne zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i oznakowane zgodnie z aktualnymi przepisami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających obszar wykonywania robót i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt wszelkie tablice informacyjne.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót. W związku z powyższym Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest zobowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia się, że Zamawiający nie dopuszcza wbudowania materiałów pochodzących z rozbiórek.

- Wykonawca będzie zobowiązany udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(jeżeli Zamawiający stawia takie warunki)

Zamawiający odstąpił od określania warunków udziału w postepowaniu.

- WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ
(jeżeli Zamawiający żąda takich dokumentów)

Zamawiający odstąpił od określania wykazu dokumentów jakie mają być złożone wraz z ofertą.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

35 dni od dnia zawarcia umowy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z terenem planowanej inwestycji.

- Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających z niedopełnienia obowiązku wymienionego w pkt. 1,

- Całkowita cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- podatek od towarów i usług (VAT),

- koszty materiałów budowlanych,

- koszt wszelkich robót przygotowawczych,

- koszt wszelkich robót porządkowych,

- koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

- koszty robót pomiarowych,

- koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych,

- koszt zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót.

- Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punku widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonanie robót w ilościach większych, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, nie upoważnia Wykonawcy do żądania podwyższenia wynagrodzenia.

- Jeżeli Wykonawca udzieli upustu Zamawiającemu, to upust ten musi być wliczony w cenę oferty.

- Całkowita cena oferty brutto będzie ceną ryczałtową i nie będzie podlegała waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy.

- Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej 
i równe 5 – należy zaokrąglić w górę).

- Całkowita cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę brutto oferty, 
z uwzględnieniem podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

(wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert)

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena: 100%.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- nazwę firmy Wykonawcy;

- datę sporządzenia oferty;

- adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numery NIP i REGON;

- podpis Wykonawcy;

- nazwę zamówienia;

- cenę oferty brutto.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji we Włocławku, Al. Chopina 8, 87 – 800 Włocławek, w dni robocze, w godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:00 z dopiskiem: „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” – wymiana oświetlenia hali głównej MBM na lampy LED.

Jeśli oferta zostanie wysłana za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu do sekretariatu OSiR we Włocławku, a nie data nadania.

- Termin składania ofert: 31 lipca 2024 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 31 lipca o godzinie 10.15.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LUB WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAWARCIA UMOWY NA OKREŚLONYCH PRZEZ SIEBIE WARUNKACH

- Sposób wynagrodzenia – ryczałtowe, niezmienne w okresie ważności umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

- Pod pojęciem zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy rozumieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

- Przewiduje się następujące odbiory robót:

- końcowy – protokół z tego odbioru, zawierający zestawienie wartości wykonanych robót oraz opis ewentualnych usterek wad nieistotnych 
i wyznaczenie terminu na ich usunięcie, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

W przypadku usterek i wad istotnych Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego oraz potwierdzenia wykonania wszystkich robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Okres gwarancji 3 lata od dnia podpisania protokołu końcowego. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający wyznacza, w porozumieniu z Wykonawcą, termin na ich usunięcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku usunięcia wszystkich wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający określa kolejny termin.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w treści umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia – może ono nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, takich jak:

- wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki, pandemie oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

- wydanie zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi obowiązywania zakazu prowadzenia robót,

- na podstawie porozumienia stron.

Wszelkie zmiany umowy muszą być sporządzone na piśmie w formie aneksu do umowy.

- DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji w zakresie zamówienia udziela Marek Wasielewski, Kierownik MBM we Włocławku.

Załączniki:

- Projekt branży elektrycznej,

- Kosztorys

- Formularz oferty.